Утверждаю                                                                              Согласовано

Глава администрации                                                          Директор МУП «Конево»

________________Н.М.Тарасова                                        ___________________Г.М.Языкова

___ _____________ ____г.                                                     ___ ____________ ____ г.

Регламент
выдачи технических условий и осуществления подключений тепловых сетей потребителей (объектов капитального строительства и реконструкции) к тепловым сетям по ресурсоснабжающей организации МУП «Конево» МО «Коневский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области

1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий,
условий подключения и осуществления подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к тепловым сетям (далее «Сети»), находящихся на праве хозяйственного ведения в МУП «Конево» (далее «Исполнитель»).

Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

-  Градостроительным кодексом РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения  и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ.

2. Порядок подготовки и выдачи технических
условий

2.1. Для заключения договора о подключении заявитель направляет на бумажном носителе или в электронной форме в адрес исполнителя заявку на подключение к системе теплоснабжения, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта:

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком, на котором планируется создание подключаемого объекта (далее - земельный участок);

д) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

е) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

ж) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

з) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

2.2. К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок,  права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются копии свидетельств о государственной регистрации прав на указанный подключаемый объект или земельный участок);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя);

д) для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов

2.3. Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения рассматривает заявку, а также прилагаемые к ней документы и сведения, проверяет их на соответствие перечню документов.

Отказ исполнителя в приеме к рассмотрению заявки при представлении заявителем всех необходимых сведений и документов, не допускается.

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки и перечню прилагаемых документов, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

В случае представления сведений и документов в полном объеме, исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.

В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагается при необходимости протокол разногласий.

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении и протокола разногласий исполнитель обязан рассмотреть их в течение 10 рабочих дней со дня получения, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

В случае неполучения исполнителем подписанного заявителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от его подписания заявка аннулируется исполнителем не ранее чем через 30 рабочих дней со дня направления заявителю подписанного исполнителем проекта договора о подключении.

В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения договоров о подключении с другими организациями.

2.4.  Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения:

- точки подключения;

- максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, а также схемы подключения теплопотребляющих установок;

- максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

- количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром;

- добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов;

- требования к прокладке и изоляции трубопроводов;

- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

- требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заявителя;

- срок действия условий подключения, который не может быть менее 2 лет;

- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;

- минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления;

- требования к приборам учета (технические условия на установку приборов учета).

2.5. В случае если подключение осуществляется исполнителем, не являющимся единой теплоснабжающей организацией, исполнитель осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией в порядке, установленном договором об оказании услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

2.6. Исполнитель не вправе навязывать заявителю условия договора о подключении, невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора, экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами, требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также заключение договора при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован.

3. Техническое исполнение подключения

3.1.  Техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

3.2. В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не допускается.

3.3.  В случае если на момент обращения заявителя отсутствует техническая возможность подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения и при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

3.4.  Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, содержат:

-разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным условиями на подключение, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- выполнение условий подключения.

3.5.  Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения многоквартирного дома - в пределах инженерно-технических сетей дома, должны обеспечивать выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

3.6. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:

- подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

- разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

- проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

- осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

4. Порядок заключения договора о подключении объекта капитального строительства

4.1.  Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах по одному для каждой из сторон.

4.2.  Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок подключения;

в) размер платы за подключение;

г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;

е) местоположение точек подключения;

ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре.

Приложение  1

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

энергии и теплоносителя

_______________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ____________________________

_______________________________________________________________________,

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании _____________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и ____________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица;

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _____________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании _____________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили  настоящий

акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект ____________________________________________,

расположенный _________________________________________________________.

(указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным  сторонами  договором  о   подключении к

системе   теплоснабжения  N    от   "____"   ______   20__ г. заявителем

осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к

системе теплоснабжения:

___________________________________________________________________;

___________________________________________________________________;

___________________________________________________________________.

Работы выполнены по проекту N _________, разработанному  ___________

и утвержденному ______________________.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель _____________________________________________________;

диаметр труб: подающей _______ мм, обратной ____________________ мм;

тип канала ________________________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб: подающей _______________________,

обратной ______________________________________________________________;

протяженность трассы _______ м, в том числе подземной __________________

_______________________________________________________________________;

теплопровод  выполнен  со  следующими   отступлениями   от   рабочих

чертежей:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;

класс    энергетической    эффективности       подключаемого объекта

___________;

наличие резервных источников тепловой энергии _____________________;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _________

_______________________________________________________________________.

4. Характеристика   оборудования   теплового   пункта    и    систем

теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

____________________________________________________________________

а) элеватор N _______, диаметр ____________________________________;

б) подогреватель отопления N _______, количество секций ___________;

длина секций _______, назначение __________________________________;

тип (марка) _______________________________________________________;

в) диаметр напорного патрубка _____________________________________,

мощность электродвигателя _______, частота вращения _______;

г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр  _______,  место

установки ____________________________________.

Тип отопительной системы __________________________________________;

количество стояков ________________________________________________;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов ____________________

_______________________________________________________________________;

схема включения системы горячего водоснабжения ______________________

_______________________________________________________________________;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения _______________

_______________________________________________________________________;

количество секций I ступени: штук _______, длина _______;

количество секций II ступени: штук _______, длина _______;

количество калориферов: штук ______, поверхность нагрева (общая) ______.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| N п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб _____________________________________________.

6. Проектные данные присоединяемых установок

| Номер здания | Кубатура здания, куб. м | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологические нужды | всего |

7. Наличие документации

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

8. Прочие сведения ________________________________________________.

9. Настоящий акт составлен в  2  экземплярах (по  одному  экземпляру

для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель                           Заявитель

_____________________________        _____________________________

_____________________________        _____________________________

_____________________________        _____________________________

Дата подписания "__ " ______________ 20__ г.

Приложение  2

АКТ

о подключении объекта к системе теплоснабжения

_______________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ____________________________

_______________________________________________________________________,

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании _____________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и ____________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица;

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _____________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании _____________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили  настоящий

акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению,  предусмотренные

договором  о   подключении   объекта   к   системе     теплоснабжения от

"__" ____________ 20__ г.  N _________  (далее  -  договор),  в   полном

объеме.

2. Заявитель  выполнил  мероприятия,  предусмотренные    договором и

условиями подключения N ______.

3. Заявителем  получен  акт   о   готовности     внутриплощадочных и

внутридомовых  сетей  и  оборудования  подключаемого  объекта  к  подаче

тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая  тепловая  нагрузка  объекта  подключения  в  точках

(точке)  подключения  (за  исключением  нового  подключения)  составляет

_______________ Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная  тепловая  нагрузка  объекта  в  точках

(точке) составляет _______________ Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и  обозначение  точки  подключения

объекта на технологической схеме тепловых сетей ________________________

_______________________________________________________________________.

7. Узел  учета  тепловой  энергии   и   теплоносителей     допущен к

эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета: _____________

________________________________________________________________________

(дата, время, местонахождение узла учета)

________________________________________________________________________

(ф.и.о, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в

проверке узла учета)

________________________________________________________________________

(результаты проверки узла учета)

_______________________________________________________________________.

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла

учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены

контрольные пломбы)

8. Границей  раздела  балансовой   принадлежности     тепловых сетей

(теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

_______________________________________________________________________.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется

граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие  сведения   по   установлению   границ   раздела   балансовой

принадлежности тепловых сетей __________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется

граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения  по  установлению  границ  раздела  эксплуатационной

ответственности сторон _________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания

настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Прочие сведения _______________________________________________.

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах  (по  одному  экземпляру

для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи

Исполнитель                           Заявитель

_____________________________        _____________________________

_____________________________        _____________________________

_____________________________        _____________________________

Дата подписания "__" ______________ 20__ г.

Договор подключения

к системе теплоснабжения

№ _____________

д.Конево                                                                                                                      «___» ____________ 20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Конево» МО «Коневский сельсовет» Балахнинского района Нижегородской области (МУП «Конево»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Г.М.Языковой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор»).

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к инженерным сетям Исполнителя.

Земельный участок – участок с указанием адреса (примерного месторасположения, координат), где будет производиться подключение к инженерным сетям Исполнителя.

Исполнитель - организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании сетями и (или) источниками (объектами) тепловой энергии, к которым непосредственно или через которые осуществляется подключение.

Объект – строящееся, реконструируемое или построенное ранее здание, сооружение, строение, иной объект капитального строительства, расположенный в пределах земельного участка Заявителя, не подключенный к коммунальной инфраструктуре Исполнителя.

Ресурс – источник жизнеобеспечения населения

Техническое подключение – комплекс мероприятий, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение инженерных сетей Заявителя к объекту МУП «Конево» через инженерные сети Исполнителя согласно Схеме подключения (выполняется Заявителем) на Земельном участке;

Технические условия (далее – ТУ) – документ, выданный МУП «Конево», на основании которого определяются обязательства Сторон по осуществлению мероприятий по Техническому подключению.

Точка подключения – место соединения эксплуатируемых Исполнителем сетей с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения сетей, установок объекта строительства, расположенного в пределах границ земельного участка Заявителя. Устанавливается Техническими условиями, выданными исполнителем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заявителя принимает на себя обязательства осуществить опосредованное подключение Объекта к сетям посредством подключения (врезки) инженерных сетей Заявителя в трубопровод Исполнителя. Подключение должно производиться в соответствии с выданными Техническими условиями (Приложение №____ к настоящему Договору) с нагрузкой ____________ (далее – «Ресурсы») по Схеме подключения (Приложение №____), подготовить Объект к подключению и выполнить иные обязательства предусмотренные настоящим Договором.

Техническое подключение осуществляется в целях  теплоснабжения) Объекта Заявителя, точка подключения определяется в ТУ.

1.2. Для осуществления подключения Заявитель обязуется выполнить работы по строительству инженерных сетей (далее – «Трубопровод») от Объекта до точки подключения и фактическому подключению (врезке) к сетям инженерно – технического обеспечения Исполнителя согласно Схеме подключения (Приложение №_____).

1.3. Работы по присоединению (врезке) осуществляются Заявителем своими силами и за свой счет. Исполнитель вправе непосредственно контролировать проведение любых работ по присоединению (врезке) Трубопровода в систему.

2. Порядок и условия обеспечения подключения

2.1. Подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в следующем порядке:

а) Заявитель осуществляет условия подключения в соответствии с Техническими условиями;

б) Исполнитель проверяет выполнение Заявителем Технических условий по согласованному проекту и подписывает с ним акт о присоединении;

в) фактическое присоединение Заявителем построенного Трубопровода к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя осуществляется согласно Схеме подключения (Приложение №____). До начала работ по фактическому присоединению, Стороны обязаны согласовать границы эксплуатационной ответственности;

2.2. В любое время, но до начала осуществления подачи Ресурса Объекта Заявитель:

а) обязан обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения им Технических условий, то есть предоставляет МУП «Конево» выполненные работы по присоединению к сетям;

б) заключить с МУП «Конево» договор о теплоснабжении Объекта после осуществления фактического Технического подключения в течение 5 (Пяти) календарных дней;

в) осуществить за свой счет промывку и дезинфекцию устройств и сооружений, необходимых для подключения к системе теплоснабжения

г) получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Плата за подключение (врезку) Трубопровода Заявителя в инженерные сети Исполнителя не взимается.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. При технической возможности осуществить действия по обеспечению подключения систем до точки подключения Объекта, указанной в Схеме подключения (Приложении №_____) к настоящему Договору.

4.1.2. Рассмотреть и согласовать предоставленную Заявителем документацию в срок не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения либо предоставить мотивированный отказ в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

4.1.3. Проверить выполнение Заявителем Технических условий и наличие пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, краны и задвижки на их обводах в 5-дневный срок со дня получения от Заявителя уведомления о готовности Трубопровода и оборудования Объекта к приему ресурсов.

4.1.4. Осуществить подключение (врезку) Трубопровода к сети инженерно-технического обеспечения Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента завершения осмотра, при условии положительных результатов подобного осмотра.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Обратиться к Заявителю с предложением об изменении сроков подключения Объекта к сетям Исполнителя;

4.2.2. Согласовать с Заявителем увеличение заявленной нагрузки при условиях наличия технической возможности.

4.3. Заявитель обязан:

4.3.1. В соответствии с выданными техническими условиями подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения разработать проектную документацию. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе разработки документации, подлежат обязательному согласованию с МУП «Конево». После подготовки документации, Заявитель передает данную документацию на согласование Исполнителю. Документация должна быть изготовлена и представлена Исполнителю на согласование не позднее даты заключения настоящего Договора по акту приема-передачи.

4.3.2. Полностью подготовить инженерную инфраструктуру Объекта к подключению к сетям Исполнителя, а также осуществить техническое подведение данной инфраструктуры, включая прокладку Трубопровода, к сетям Исполнителя для осуществления Технического подключения (врезки) в данные сети путем монтажа до точки подключения. Кроме того, Заявитель обязуется приобрести и установить все необходимые приборы (узлы) учета, согласно СНиП, выданным техническим условиям, согласованному проекту и предъявить их к осмотру и приемке в эксплуатацию в МУП «Конево»;

4.3.3. Предъявить к осмотру представителям Исполнителя и МУП «Конево» результаты строительно-монтажных работ по прокладке и монтажу Трубопровода для их осмотра и составления соответствующих актов о выполнении работ. Исполнитель обязуется осуществить осмотр указанных результатов не позднее 14 календарных дней с момента их предъявления при условии, что в указанный срок Заявитель также сможет участвовать в осмотре. Полностью смонтированный и протестированный Трубопровод, построенный Заявителем, должен быть предъявлен к осмотру представителям МУП «Конево» не позднее даты фактического подключения. Готовность Объекта к подключению к сетям теплоснабжения Исполнителя должна быть подтверждена письменным оповещением Заявителя в адрес Исполнителя, а также документацией по выполнению Технических условий;

4.3.4. В 5-дневной срок с момента выявления факта невозможности завершения строительства Трубопровода уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности к подключению к сетям теплоснабжения Исполнителя;

4.3.5. В случае принятия решения о прекращении или приостановке работ по проектированию и строительству Трубопровода в течение 5 (пяти) рабочих дней Заявитель обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с Исполнителем сроки выполнения работ по восстановлению земельного участка до состояния, в котором он был на момент начала работ Заявителя;

4.3.7. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Исполнителя;

4.3.8. Учитывать замечания и соблюдать требования Исполнителя, направленные на обеспечение безопасности и надежности подключения, соответствие подключения проектной документации, согласованной с МУП «Конево», а также безопасности и целостности сетей Исполнителя;

4.3.9. Если в ходе присоединения Заявитель либо привлеченные им лица повреждают конструкции сетей Исполнителя, а также сетей прочих исполнителей ресурсов, Заявитель обязуется в разумно кратчайшие сроки и за свой счет устранить последствия таких повреждений;

4.3.10. Если подключение было проведено с нарушениями законодательства, либо технических правил и регламентов, а также проекта, согласованного с МУП «Конево», и в результате этого Исполнителю был причинен ущерб, Заявитель обязуется полностью возместить Исполнителю реальный ущерб в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования либо устранить его своими силами или силами третьих лиц за свой счет. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.

4.4. Заявитель вправе:

4.4.1. Обратиться к Исполнителю с предложением об изменении срока (сроков производства работ для) подключения Объекта к сетям теплоснабжения Исполнителя;

4.4.2. В 10- дневный срок, после возникновения необходимости увеличения требуемой заявленной нагрузки обратиться в МУП «Конево» с просьбой об изменении Технических условий.

5. Разрешение споров.

5.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются сторонами путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

5.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны быть заявлены сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под расписку.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение трёх лет.

6.2. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждого из сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у Исполнителя и Заявителя.

6.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются все Приложения:

1….

2…..

3…..

7. Реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: | Заявитель: |
| --- | --- |